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全自動可程式蛋白液相層析系統
AKTA-Protein Purification system
負責老師: 賴宗聖 老師
操作程序(Standard Operation Procedures)
[image: GE AKTA Prime Liquid Chromatography System]

1. 由於操作程序過於複雜，使用前請連絡廠商做教育訓練, 或跟負責老師請教之後再開始。
2. 使用完務必把UV 及電腦關閉。
3. UV燈和開機鍵都在機器後面。

簡單機器螢幕操作
1. 選擇Manual Run按OK進入。
2. Set Method Base選擇ml。
3. Set Flow Rate選擇流速。
4. Set Pressure Limit設定MPa
5. 再來就到Stat Run按ok就可以開始運作了。 

連絡廠商:
北極光: 02 2655 8086
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